№ 01  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Запрос цен №01 от 05.03.2015 г.

1. Заказчик и Организатор ООО «Импульс» 640023, Курганская обл., г. Курган, 2мкр-он,8-21, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку материалов для проведения в 2016 году ремонтных работ ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово»:

| № п/п | Наименование и техническая характеристика МТР | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузополучатель – ООО «Импульс» Почтовый адрес Грузополучателя: 640023, г. Курган, 2мкр-он,8-21 |  |  |  |  |
| 1 | Гаситель вибрации | ГВ 4533-02 на провод АС-300 | шт | 720 |
| 2 | Гаситель вибрации | ГВ 3322-02 на трос С-50 | шт | 120 |
| 3 | Изолятор стеклянный | ПС-70 | шт | 2688 |
| 4 | Изолятор стеклянный | ПС-120 | шт | 1036 |
| 5 | Узел крепления | КГП-16-3 | шт | 462 |
| 6 | Зажим поддерживающий глухой | ПГН-5-3 | шт | 357 |
| 7 | Серьга | СРС-7-16 | шт | 420 |
| 8 | Ушко | У1 К-7-16 | шт | 420 |
| 9 | Скоба | СК-7-1А | шт | 336 |
| 10 | Скоба | СК-12-1А | шт | 168 |
| 11 | Провод | АС-300 | тн | 0,75 |
| 12 | Грозотрос С-50 | Д9.2 МЗ-В-ОЖ-Н-Р СТо71915393-ТУ 062-2008 | м | 22325 |
| 13 | Соединитель | САС-300-1 | шт. | 12 |

2.    По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество

приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не более чем на 20%.

3.  Условия оплаты: расчет осуществляется в  течение  15  дней   после  получения Покупателем каждой партии товара, накладных и оригинала  счет – фактуры.

Особые требования:

Продукция должна быть новой.

  - Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).

  - Допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо из позиций вышеуказанного перечня.

  - Если Участник запроса цен не является производителем данной продукции, необходимо предоставление письма завода изготовителя (производителя) на полномочия поставок продукции в адрес Заказчика.

  - Подача альтернативных предложений не допускается.

  - В случае не предоставления сведений подтверждающих соответствие техническим требованиям закупки, комиссия вправе отклонить предложение участника.

6. В случае наличия сведений  об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, комиссия вправе отклонить предложение данного участника.

7.  Продукция должна быть поставлена в течение 30 дней, на условиях, предусмотренных в спецификации к договору, после подписания, возможна досрочная поставка продукции. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

8. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Превышение начальной (предельной) стоимости может служить основанием для отклонения предложения Участника.

9. Место доставки: Автомобильным транспортом до склада Грузополучателя, г. Курган;

10.   Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 10.04.2015 г. одним из следующих способов:
- на бумажном носителе по адресу: 640023, г. Курган, 2мкр-он, 8-21;
- по электронной почте e-mail:impuls-vl-k@mail.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

11.  Критерием для определения Победителя является наименьшая цена при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

12.  В случае признания Вашего  предложения, как выигравшего данный запрос цен,  до заключения договора Вам необходимо предоставить в течение двух дней на электронную почту предоставить следующие  документы:

-  копию Устава (Учредительного договора, Положения);

-  копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

-  копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

-  копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

- копии документов о назначении руководителя  (протокол Общего собрания, приказ, распоряжение, при необходимости – контракт и т.п.), доверенность.

- при необходимости  копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 6 месяцев.

13. Данный запрос цен не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.