**№ 01. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Запрос цен №01 от 13.03.2018 г.

1. Заказчик и Организатор ООО «Импульс» 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева 57-9, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку материалов для проведения в 2018 году ремонтных работ ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и техническая характеристика МТР** | **Тип, марка оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Грузополучатель – ООО «Импульс»**  **Почтовый адрес Грузополучателя: 640020, г. Курган, ул. Советская,31, 20 ОПС, а/я 2473** | | | | |
| 1 | **Гаситель вибрации** | **ГВ 3322-02 на трос С-50** | **шт** | **50** |
| 2 | **Изолятор линейный подвесной стеклянный** | **ПС-70Е(146)** | **шт** | **20** |
| 3 | **Изолятор линейный подвесной стеклянный** | **ПС-120Б(146)** | **шт** | **10** |
| 4 | **Звено промежуточное** | **ПРВ-7-1** | **шт** | **20** |
| 5 | **Зажим поддерживающий** | **ПГ-2-11Д** | **шт** | **20** |
| 6 | **Зажим натяжной клиновый** | **НКК-1-1Б(клин№2)** | **шт** | **10** |
| 7 | **Зажим заземляющий** | **ЗПС-50-3Г** | **шт** | **50** |
| 8 | **Зажим соединительный прессуемый** | **СВС-50-3** | **шт** | **3** |
| 9 | **Серьга** | **СР-12-16** | **шт** | **10** |
| 10 | **Ушко** | **У1-12-16** | **шт** | **10** |
| 11 | **Скоба** | **СК-12-1А** | **шт** | **40** |
| 12 | **Скоба** | **СКТ-12-1** | **шт** | **20** |
| 13 | **Скоба** | **СКД-10-1** | **шт** | **20** |
| 14 | **Рог разрядный** | **РР-156** | **шт** | **10** |
| 15 | **Болт** | **М16\*55 8.8 оц. DIN 933** | **кг** | **6,11** |
| 16 | **Шайба плоская** | **D=16 оцинковка ГОСТ 11371-78** | **кг** | **1,10** |
| 17 | **Шайба пружинная** | **D=16** | **кг** | **0,34** |
| 18 | **Гайка** | **М16-6-Н.6.016 ГОСТ 5915-70** | **кг** | **1,90** |
| 19 | **Болт** | **18\*130** | **шт** | **20** |
| 20 | **Гайка** | **М18 ГОСТ 5915-70** | **кг** | **1,07** |
| 21 | **Шайба** | **М18 ГОСТ 24379.1-80** | **шт** | **40** |
| 22 | **Грозотрос С-50** | **9.1-ГВ-ОЖ-Н 1470 ГОСТ 3063-80** | **м** | **8143** |

2. По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество

приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не более чем на 20%.

3. Условия оплаты: расчет осуществляется в течение 15 дней после получения Покупателем каждой партии товара, накладных и оригинала счет – фактуры.

**Особые требования:**

**Продукция должна быть новой**.

* 1. Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
  2. Допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо из позиций вышеуказанного перечня.
  3. Если Участник запроса цен не является производителем данной продукции, необходимо предоставление письма завода изготовителя (производителя) на полномочия поставок продукции в адрес Заказчика.
  4. Подача альтернативных предложений не допускается.
  5. В случае не предоставления сведений подтверждающих соответствие техническим требованиям закупки, комиссия вправе отклонить предложение участника.

6. В случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, комиссия вправе отклонить предложение данного участника.

7. Продукция должна быть поставлена в течение 30 дней, на условиях, предусмотренных в спецификации к договору, после подписания, возможна досрочная поставка продукции. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

8. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Превышение начальной (предельной) стоимости может служить основанием для отклонения предложения Участника.

9. Место доставки: Автомобильным транспортом до склада Грузополучателя: Курганская область, пгт. Варгаши, ПС-500кВ;

10. Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), **23.03.2018** г. одним из следующих способов:  
- на бумажном носителе по адресу: 640020, г. Курган, ул. Советская,31, 20 ОПС, а/я 2473;  
- по электронной почте e-mail: impuls-vl-k@mail.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

11. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

12. В случае признания Вашего предложения, как выигравшего данный запрос цен, до заключения договора Вам необходимо предоставить в течение двух дней на электронную почту предоставить следующие документы:

- копию Устава (Учредительного договора, Положения);

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

- копии документов о назначении руководителя (протокол Общего собрания, приказ, распоряжение, при необходимости – контракт и т.п.), доверенность.

- при необходимости копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 6 месяцев.

13. Данный запрос цен не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.