### № 06/1 Извещение о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту ВЛ 110 кВ «Петропавловск-Петухово».

**Заказчик и Организатор запроса предложений**: ООО «Импульс», 640003, г. Курган, ул. Радионова, 40 - 94.

Предмет запроса предложений: Заказчик и Организатор объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту ВЛ 110 кВ «Петропавловск – Петухово», протяженностью 22,325км, расположенную по адресу: Курганская область, Петуховский район от Государственной границы с Р. Казахстан до ПС 110кВ Петухово-Т.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по текущему ремонту ВЛ 110 кВ «Петропавловск-Петухово» в 2019 году.**

1. **Общие требования.**
   1. Подрядчик осуществляет текущий ремонт, входящий в перечень работ выполняемых при техническом обслуживании воздушных линий согласно графика работ, в соответствии с п. 3.1.4. РД 34.20.504-94 «Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач 35-800кВ». Все документы передаются Заказчику.
   2. В случае предъявления Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением Подрядчиком законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.
   3. Подрядчик обязуется произвести работы качественно и в сроки, предусмотренные календарным планом проведения работ.
   4. Работы выполняется с учетом требований:

- Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утвержденных приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. №328н).

- Технологических карт, разработанных согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).

* 1. Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями ведомостей объемов работ, действующего законодательства, строительных норм и правил.
  2. Сроки выполнения работ:

Начало: с даты заключения договора на выполнение работ.

Окончание: в срок не позднее 30 дней с даты заключения договора работ.

1. **Объем работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Диспетчерское наименование ВЛ | Наименование работ | Напряжение, кВ | Номера опор №№ |
| 1 | ВЛ-110 кВ Литейная-Петухово-Т с отпайкой на ПС Горбуново и ВЛ-110 кВ Мамлютка-Петухово-Т с отпайкой на ПС Горбуново | 1. установка информационных знаков на 66 опорах ВЛ - 132 шт.  2. установка в населенном пункте предупредительных плакатов на 4 опорах ВЛ – 4 шт. | 110 | 205-266 А,Б |

Примечание: Локальные сметные расчеты должны быть составлены отдельно на каждый участок проведения работ.

**3**. Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), **28.10.2019 г**. одним из следующих способов:  
- на бумажном носителе по адресу: 640020, г. Курган, ул. Советская 31, 20 ОПС, а/я 2473 ;  
- по электронной почте e-mail: impuls-vl-k@mail.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

4. Данный запрос предложений не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.