**№ 01. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Запрос цен №01 от 01.02.2021 г.

1. Заказчик и Организатор ООО «Импульс»: 640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Радионова, 40-94, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку материалов для проведения в **2021** году ремонтных работ ВЛ-110кВ «Петропавловск-Петухово»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и техническая характеристика МТР** | **Тип, марка оборудования** | **Ед. изм.** | | **Кол-во** |
| **Грузополучатель – ООО «Импульс»**  **Почтовый адрес Грузополучателя: 640020, г. Курган, ул. Советская,31, 20 ОПС, а/я 2473** | | | | | |
| 1 | **Гаситель вибрации** | **ГВ 6744-02 М** | **шт** | | **72** |
| 2 | **Изолятор линейный подвесной стеклянный** | **ПС-70Е(строительная длина – 146 мм)** | **шт** | | **240** |
| 3 | **Изолятор линейный подвесной стеклянный** | **ПС-160Д(строительная длина – 170 мм)** | **шт** | | **333** |
| 4 | **Зажим поддерживающий** | **ПГН-3-5 (с прокладкой «Ж»)** | **шт** | | **30** |
| 5 | **Серьга** | **СР-16-20** | **шт** | | **36** |
| 6 | **Ушко ддвухлапчатое** | **У2-16-20** | **шт** | | **36** |
| 7 | **Скоба** | **СК-16-1А** | **шт** | | **36** |
| 8 | **Серьга** | **СР-7-16** | **шт** | | **30** |
| 9 | **Скоба** | **СКД-10-1** | **шт** | | **30** |
| 10 | **Ушко У1-16-20** | **У1-16-20** | **шт** | **6** | |
| 11 | **Серьга** | **СР-12-16 ГОСТ 51177-98** | **шт** | **6** | |
| 12 | **Скоба** | **СКД-12-1** | **шт** | **57** | |

2. По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество

приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не более чем на 20%.

3. Условия оплаты: расчет осуществляется в течение 15 дней после получения Покупателем каждой партии товара, накладных и оригинала счет – фактуры.

**Особые требования:**

**Продукция должна быть новой**.

* 1. Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
  2. Допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо из позиций вышеуказанного перечня.
  3. Если Участник запроса цен не является производителем данной продукции, необходимо предоставление письма завода изготовителя (производителя) на полномочия поставок продукции в адрес Заказчика.
  4. Подача альтернативных предложений не допускается.
  5. В случае не предоставления сведений подтверждающих соответствие техническим требованиям закупки, комиссия вправе отклонить предложение участника.

6. В случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, комиссия вправе отклонить предложение данного участника.

7. Продукция должна быть поставлена в течение 30 дней, на условиях, предусмотренных в спецификации к договору, после подписания, возможна досрочная поставка продукции. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

8. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Превышение начальной (предельной) стоимости может служить основанием для отклонения предложения Участника.

9. Место доставки: Автомобильным транспортом до склада Грузополучателя: Курганская область, пгт. Варгаши, ПС-500кВ;

10. Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), **15.02.2021** г. одним из следующих способов:  
- на бумажном носителе по адресу: 640020, г. Курган, ул. Советская,31, 20 ОПС, а/я 2473;  
- по электронной почте e-mail: **impuls-vl-k@mail.ru** (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

11. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

12. В случае признания Вашего предложения, как выигравшего данный запрос цен, до заключения договора Вам необходимо предоставить в течение двух дней на электронную почту предоставить следующие документы:

- копию Устава (Учредительного договора, Положения);

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

- копии документов о назначении руководителя (протокол Общего собрания, приказ, распоряжение, при необходимости – контракт и т.п.), доверенность.

- при необходимости копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 6 месяцев.

13. Данный запрос цен не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.