УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Импульс»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ведомость осмотра ВЛ-110кВ под расчистку от ДКР**

ВЛ-110 кВ «Петропавловск – Петухово» с отпайкой на ПС «Горбуново-Т» (1 цепь - ВЛ-110 кВ «Мамлютка – Петухово - Т» с отпайкой на ПС «Горбуново-Т»; 2 цепь - ВЛ-110 кВ «Литейная – Петухово-Т» с отпайкой на ПС «Горбуново-Т»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № опор | | Общая длина пролета, м | Длина участка, м | | Ширина охранной зоны, м | Площадь, га | Высота, м | Диаметр, см | Густота | Порода | примеч. |
| 1 | 205 -206 | | 370 | 250 | | 47 | 1,175 | До 4,5 | До 6 | густ | Кустарник, береза |  |
|  | |  | 20 | | 30 | 0,06 | До 4 | До 6 | сред | Береза, ива |  |
| 2 | 206-207 | | 400 | 100 | | 47 | 0,47 | До 4 | До 6 | сред | Береза, ива |  |
| 3 | 207-208 | | 370 | 150 | | 47 | 0,705 | До 4 | До 8 | сред | Береза, ива |  |
| 4 | 208-208/1 | | 230 | 100 | | 45 | 0,45 | До 4,5 | До 8 | густ | береза |  |
| 5 | 208/1-208/2 | | 355 | 70 | | 40 | 0,28 | До 4,5 | До 8 | сред | Береза |  |
| 40 | | 20 | 0,08 | До 4,5 | До 8 | сред | береза |
| 50 | | 45 | 0,225 | До 4 | До 8 | сред | береза |
| 6 | 208/2-208/3 | | 360 | 200 | | 47 | 0,94 | До 4,5 | До 8 | сред | Береза, ива |  |
| 7 | 208-209 | | 210 | 30 | | 30 | 0,09 | До 4 | До 8 | сред | береза |  |
| 8 | 209-210 | | 370 | 150 | | 30 | 0,45 | До 4 | До 6 | сред | Береза, куст |  |
| 9 | 210-211 | | 340 | 150 | | 47 | 0,705 | До 3,5 | До 10 | густ | Береза  ива |  |
| 10 | 211-212 | | 380 | 20 | | 45 | 0,09 | До 4 | До 6 | сред | Береза  ива | болото |
| 120 | | 47 | 0,564 | До 4 | До 6 | сред |
| 11 | 212-213 | | 370 | 20 | | 40 | 0,08 | До 4 | До 8 | сред | Береза  ива |  |
| 100 | | 47 | 0,47 | До 4 | До 8 | густ |
| 12 | 213-214 | | 428 | 240 | | 47 | 1,128 | До 4 | До 6 | сред | береза |  |
| 13 | 214-215 | | 370 | 250 | | 47 | 1,175 | До 4 | До 8 | густ | береза |  |
| 14 | 215-216 | | 365 | 50 | | 47 | 0,235 | До 4 | До 8 | сред | береза |  |
| 15 | 216-217 | | 380 | 100 | | 47 | 0,47 | До 4 | До 8 | густ | береза |  |
| 16 | 217-218 | | 370 | 50 | | 45 | 0,225 | До 4 | До 8 | густ | береза |  |
| 50 | | 47 | 0,235 |
|  | 50 | | 30 | 0,15 |  |
| 17 | 218-219 | | 360 | 20 | | 30 | 0,06 | До 4 | До 8 | сред | береза |  |
| 50 | | 47 | 0,235 |
| 18 | 219-220 | | 375 | 20 | | 40 | 0,08 | До 4 | До 8 | густ | Береза, ива |  |
| 20 | | 40 | 0,08 |
| 19 | 220-221 | | 370 | 40 | | 20 | 0,08 | До 3,5 | До 8 | сред | Береза  ива |  |
| 50 | | 40 | 0,2 |
| 40 | | 40 | 0,16 |
| 40 | | 45 | 0,16 |
| 20 | 221-222 | | 430 | 130 | | 47 | 0,611 | До 3,5 | До 8 | сред | береза |  |
| 21 | 222-223 | | 370 | 100 | | 47 | 0,47 | До 3,5 | До 8 | сред | береза |  |
|  | |  | 100 | | 47 | 0,47 |
| 50 | | 45 | 0,225 |
| 22 | 223-224 | | 365 |  |  | | 0,611 | До 3,5 | До 6 | густ | осина  Береза куст |  |
| 130 | | 47 |
| 23 | 224-225 | | 360 |  | | | | | До 6 | густ | Береза куст |  |
| 120 | | 47 | 0,564 | До 4,5 |
| 130 | | 47 | 0,611 | До 4 | сред |
|  | | | | |
| 24 | 225-226 | | 370 | 100 | | 47 | 0,47 | До 3,5 | До 6 | сред | Береза куст |  |
| 150 | | 47 | 0,705 |
| 25 | 226-227 | | 360 | 130 | | 47 | 0,611 | До 3,5 | До 6 | густ | Береза куст |  |
| 26 | 227-228 | | 365 | 20 | | 40 | 0,08 | До 3,5 | До 6 | сред | береза |  |
| 27 | 228-229 | | 300 | 50 | | 40 | 0,2 | До 4 | До 6 | сред | Береза куст | болото |
| 100 | | 38 | 0,38 | густ |  |
| 28 | 229-230 | | 365 | 50 | | 40 | 0,2 | До 4 | До 6 | густ | куст |  |
| 29 | 230-231 | | 370 | 60 | | 30 | 0,18 | До 3,5 | До 6 | сред | береза  куст | болото |
| 80 | | 30 | 0,24 |
| 30 | 231-232 | | 370 | 100 | | 47 | 0,47 | До 4 | До 8 | сред | Береза осина куст |  |
| 31 | 232-233 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 233-234 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 234-235 | | 365 | 20 | | 40 | 0,08 | До 3,5 | До 6 | сред | куст, береза |  |
| 34 | 235-236 | | 370 | 100 | | 47 | 0,47 | До 4 | До 8 | сред | Береза куст |  |
| 35 | 236-237 | | 370 | 80 | | 47 | 0,376 | До 3,5 | До 6 | сред | Береза, куст |  |
| 36 | 237-238 | | 360 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 238-239 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 239-240 | | 380 | 120 | | 47 | 0,564 | До 6 | До 8 | густ | Береза куст |  |
| 39 | 240-241 | | 360 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 241-242 | | 365 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 242-243 | | 405 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 243-244 | | 370 | 30 | | 30 | 0,09 | До 5 | До 12 | густ | Ива, береза |  |
| 43 | 244-245 | | 375 | 10 | | 30 | 0,03 | До 5 | До 12 | густ | Ива,береза |  |
| 44 | 245-246 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 246-247 | | 375 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 247-248 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 248-249 | | 375 |  | |  |  |  |  |  |  | болото |
| 48 | 249-250 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 250-251 | | 370 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 251-252 | | 400 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 252-253 | | 360 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 253-254 | 370 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 254-255 | 395 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 255-256 | 380 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 256-257 | 370 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 257-258 | 375 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 258-259 | 360 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 259-260 | 305 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 260-261 | 310 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 261-262 | 310 | |  | |  |  |  |  |  |  | Озеро |
| 61 | 262-263 | 305 | |  | |  |  |  |  |  |  | озеро |
| 62 | 263-264 | 300 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 264-265 | 150 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 265-266 | 175 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 265-266А | 30(+10 Портал ПС | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 265-266Б | 35(+55 портал ПС | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 22473 м | |  | |  | **20,135** |  |  |  |  |  |